## 提案書様式
＜機密性２（関係者限り・決裁完了まで）＞
施設維持管理業務 提案書
提 案 者 ： （ ）
項目名 | 提案要求事項 | 提案内容（応札者記入欄） | 評価区分 | 得点配分 |  |  | 項目別 技術点 (NITE記入欄)
|  |  |  | 自己採点 | 基礎点 | 加点
1 資格
| ① 第３種電気主任技術者の資格を有していること。 |  | 必須 |  | 3
| ② 第２種電気主任技術者の資格を有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
| ③ 第２種電気工事士の資格を有していること。 |  | 必須 |  | 3
| ④ 第１種電気工事士の資格を有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
| ⑤ ２級ボイラー技士の資格を有していること。 |  | 必須 |  | 3
| ⑥ １級ボイラー技士の資格を有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
| ⑦ 乙種第４類危険物取扱者の資格を有していること。 |  | 必須 |  | 3
| ⑧ 甲種危険物取扱者の資格を有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
2 知識
| ① 電気工作物の保安に関する知識を有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ② ボイラーの構造及び取扱いに関する知識を有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ③ 空気調和機、冷温水発生機に関する知識を有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ④ 空調監視システムに関する知識を有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑤ 省エネ診断、省エネ改修に関する知識を有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑥ 危険物の地下貯蔵タンクに関する知識を有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑦ エレベータ内閉じ込め時に係る救出作業に関する知識を有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
3 経験 |  | ※経験等の期間（通算年数でも良い）については令和８年３月３１日までを考慮すること
| ① 電気、機械設備の設計、積算、監理業務の実務経験を１年以上有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ② 電気、機械設備の設計、積算、監理業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 5
| ③ 電気、機械設備の保全計画立案業務の実務経験を１年以上有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ④ 電気、機械設備の保全計画立案業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 5
| ⑤ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年6月22日法律第49号）（以下「省エネ法」という。）に基づくエネルギー管理標準作成業務の実務経験を１年以上有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑥ 省エネ法に基づくエネルギー管理標準作成業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
| ⑦ 第２種エネルギー管理指定工場定期報告書作成業務の実務経験を１年以上有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑧ 第２種エネルギー管理指定工場定期報告書作成業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
| ⑨ 温室効果ガス抑制の計画、実施、検証、見直し業務の実務経験を１年以上有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑩ 温室効果ガス抑制の計画、実施、検証、見直し業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 5
| ⑪ Microsoft Excel、Wordの実務経験があり日常業務において支障なく使いこなせること。 |  | 必須 |  | 3
| ⑫ CADソフトによる図面作成の実務経験を１年以上有していること。 |  | 必須 |  | 5
| ⑬ CADソフトによる図面作成の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 |  | 加点 |  |  | 3
３．派遣元の要件
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍進法に基づく認定（えるぼし認定企業） １段階目（※１）２点 ２段階目（※１）４点 ３段階目６点 行動計画（※２）１点 ※１ 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。 ※２ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を作成している場合のみ）。 |  | 加点 （最大6点） |  |  | 6
次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業） くるみん２点 プラチナくるみん４点
青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 ユースエール認定４点
| 小計 |  |  | 0 | 75 | 45 | 0
| ＊技術点は上記小計を100点換算する（小数点第１位四捨五入） |  |  |  | 120
| 技術点合計 |  |  | 0 |  | 0

## 提案書様式 （記入例）
＜機密性２（関係者限り・決裁完了まで）＞
施設維持管理業務 （提案書記入例）
提 案 者 ： （ ○○株式会社 ）
項目名 | 提案要求事項 | 提案内容（応札者記入欄） | 評価区分 | 得点配分 |  |  | 項目別 技術点 (NITE記入欄)
|  |  |  | 自己採点 | 基礎点 | 加点
1 資格
| ① 第３種電気主任技術者の資格を有していること。 | １０年前に勤続中に第３種電気主任技術資格を取得した。 | 必須 | 3 | 3
| ② 第２種電気主任技術者の資格を有していることが望ましい。 | なし。 | 加点 | 0 |  | 3
| ③ 第２種電気工事士の資格を有していること。 | 10年前に勤続中に第２種電気工事士の資格を取得した。 | 必須 | 3 | 3
| ④ 第１種電気工事士の資格を有していることが望ましい。 | 10年前に勤続中に第１種電気工事士の資格を取得した。 | 加点 | 3 |  | 3
| ⑤ ２級ボイラー技士の資格を有していること。 | 10年前に２級ボイラー技士の資格を取得した。 | 必須 | 3 | 3
| ⑥ １級ボイラー技士の資格を有していることが望ましい。 | 10年前に１級ボイラー技士の資格を取得した。 | 加点 | 3 |  | 3
| ⑦ 乙種第４類危険物取扱者の資格を有していること。 | 10年前に乙種第4類危険物取扱者の資格を取得した。 | 必須 | 3 | 3
| ⑧ 甲種危険物取扱者の資格を有していることが望ましい。 | なし。 | 加点 | 0 |  | 3
2 知識
| ① 電気工作物の保安に関する知識を有していること。 | 公的機関において電気工作物の管理をしており、十分な知識を持っている。 | 必須 | 5 | 5
| ② ボイラーの構造及び取扱いに関する知識を有していること。 | 業務においてもボイラー設備の管理を行ってきており、ボイラーの構造や取り扱いの知識を持っている。 | 必須 | 5 | 5
| ③ 空気調和機、冷温水発生機に関する知識を有していること。 | 公的機関において空気調和機や冷温水発生機の設備を管理してきており、十分な知識を持っている。 | 必須 | 5 | 5
| ④ 空調監視システムに関する知識を有していること。 | 公的機関において空調監視システムの設備を管理してきており十分な知識を有している。 | 必須 | 5 | 5
| ⑤ 省エネ診断、省エネ改修に関する知識を有していること。 | 公的機関において、省エネ診断、省エネ改修に関する業務をした経験があり、十分な知識を有している。 | 必須 | 5 | 5
| ⑥ 危険物の地下貯蔵タンクに関する知識を有していること。 | 公的機関において、危険物の地下タンクの管理をしてきた経験があり、知識を有している。 | 必須 | 5 | 5
| ⑦ エレベータ内閉じ込め時に係る救出作業に関する知識を有していることが望ましい。 | なし。 | 加点 | 0 |  | 3
3 経験 |  | ※経験等の期間（通算年数でも良い）については令和８年３月３１日までを考慮すること
| ① 電気、機械設備の設計、積算、監理業務の実務経験を１年以上有していること。 | 民間企業にて電気、機械設備の設計、積算、監理業務の実務経験を６年間経験した。 | 必須 | 5 | 5
| ② 電気、機械設備の設計、積算、監理業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 | 民間企業にて電気、機械設備の設計、積算、監理業務の実務経験を６年間経験した。 | 加点 | 5 |  | 5
| ③ 電気、機械設備の保全計画立案業務の実務経験を１年以上有していること。 | 民間企業にて電気、機械設備の保全立案業務の実務経験を６年間 経験した。 | 必須 | 5 | 5
| ④ 電気、機械設備の保全計画立案業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 | 民間企業にて電気、機械設備の保全立案業務の実務経験を６年間 経験した。 | 加点 | 5 |  | 5
| ⑤ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年6月22日法律第49号）（以下「省エネ法」という。）に基づくエネルギー管理標準作成業務の実務経験を１年以上有していること。 | 民間企業にて省エネ法に基づくエネルギー管理標準作成業務の実務経験を5年以上経験。 | 必須 | 5 | 5
| ⑥ 省エネ法に基づくエネルギー管理標準作成業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 | 民間企業にて省エネ法に基づくエネルギー管理標準作成業務の実務経験を5年以上経験。 | 加点 | 3 |  | 3
| ⑦ 第２種エネルギー管理指定工場定期報告書作成業務の実務経験を１年以上有していること。 | 民間企業にて第２種エネルギー管理指定工場定期報告書作成業務の実務経験を5年以上経験。 | 必須 | 5 | 5
| ⑧ 第２種エネルギー管理指定工場定期報告書作成業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 | 民間企業にて第２種エネルギー管理指定工場定期報告書作成業務の実務経験を5年間経験。 | 加点 | 3 |  | 3
| ⑨ 温室効果ガス抑制の計画、実施、検証、見直し業務の実務経験を１年以上有していること。 | 民間企業にて温室効果ガス抑制の計画、実施、検証、見直し業務の実務経験を5年間有している。 | 必須 | 5 | 5
| ⑩ 温室効果ガス抑制の計画、実施、検証、見直し業務の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 | 民間企業にて温室効果ガス抑制の計画、実施、検証、見直し業務の実務経験を5年間有している。 | 加点 | 5 |  | 5
| ⑪ Microsoft Excel、Wordの実務経験があり日常業務において支障なく使いこなせること。 | 民間企業にてMicrosoft Excel、 Wordの実務経験が３年間あり、日常業務において支障なく使いこなせる。 | 必須 | 3 | 3
| ⑫ CADソフトによる図面作成の実務経験を１年以上有していること。 | 民間企業においてCADソフトによる図面作成の実務経験を３年間行ったことがある。 | 必須 | 5 | 5
| ⑬ CADソフトによる図面作成の実務経験を３年以上有していることが望ましい。 | 民間企業においてCADソフトによる図面作成の実務経験を３年間行ったことがある。 | 加点 | 3 |  | 3
３．派遣元の要件
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍進法に基づく認定（えるぼし認定企業） １段階目（※１）２点 ２段階目（※１）４点 ３段階目６点 行動計画（※２）１点 ※１ 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。 ※２ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る（計画期間が満了していない行動計画を作成している場合のみ）。 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍躍進法に基づく認定（えるぼし認定企業）の１段階目の認定を受けている。 | 加点 （最大6点） | 2 |  | 6
| 次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業） くるみん２点 プラチナくるみん４点 | くるみん認定企業ではない。
| 青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 ユースエール認定４点 | ユースエール認定企業ではない。
| 小計 |  |  | 107 | 75 | 45 | 0
| ＊技術点は上記小計を100点換算する（小数点第１位四捨五入） |  |  |  | 120
| 技術点合計 |  |  | 89.1667 |  | 0